Агрегаты  для улавливания мелкодисперсной пыли и стружки ПФЦ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку агрегата ПФЦ-3000К (с ручной регенерацией)

ПФЦ-3000К

Рециркуляционные пылеулавливающие агрегаты ПФЦ предназначены для отсоса и очистки воздуха от сухой неслипающейся пыли и стружки. Агрегат состоит из корпуса, малошумного пылевого вентилятора с профилированными лопатками, встроенного циклонного элемента с улиточным входом для отделения крупных фракций пыли, пылесборного мешка и фильтровального элемента. В качестве фильтровального элемента на агрегат устанавливается кассета из полиэстера.  Кассеты из полиэстера имеют высокую механическую прочность.

Агрегаты с кассетой работают в большом диапазоне размеров частиц, т.к.  встроенный циклонный элемент отделяет крупные фракции. Фильтровальные кассеты, производимые нашей компанией,  соответствуют классам очистки М6 (средний класс) и F9 (фильтры высокой эффективности), в зависимости от применяемого материала. Что  позволяет                                     обеспечить остаточную концентрацию мелкой пыли не более 0,5 мг/м³. Вследствие развитой поверхности фильтрации, кассета имеет высокую пылеемкость, позволяющую обеспечить длительную работу агрегата без существенного снижения производительности.

Максимальная концентрация пыли на входе в агрегат крупной/мелкой составляет 15/5 г/м³.

Фильтровальная кассета имеет встроенный механический узел регенерации внутренней поверхности с ручным приводом   (индекс «К» в обозначении аппарата). Автоматическая система регенерации срабатывает при каждом выключении аппарата.

Технические характеристики

| Модель | ПФЦ-3000 |
| --- | --- |
| Производительность, м³/ч | 3000 |
| Установленная мощность эл.дв., кВт | 3 |
| Количество отсосов, шт. мax | 4 |
| Объем пылесборника, м³ | 0,3х2 |
| Мощность электродвигателя системы регенерации, Вт | 60х2 |
| Вес ПФЦ, кг | 153 |
| Уровень шума, дБА | 79 |

1. Корпус аппарата в сборе с вентилятором

2. Стойка

3. Основание

4. Входной патрубок

5. Пылесборный мешок

6. Фильтровальная кассета

7. Электродвигатель с вентилятором

8. Автоматический выключатель

9. Блок управления

12. Система регенерации с ручным приводом

Габаритные и присоединительные размеры, мм

| Модель | Н | Н* | h | d | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФЦ-3000 | 2310 | 2460 | 1260 | 225 | 1980 | 835 |

Стоимость оборудования

| №№ | Наименование оборудования | Ед. | Кол-во | Цена, | Сумма, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  | руб.вкл. НДС | руб. вкл. НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пылеулавливающий агрегат ПФЦ-3000К (полиэстер, класс очистки М6), N= 3 кВт | шт. | 1 | 134 000 | 134 000 |
|  | Итого: |  |  |  | 134 000 |

- Срок изготовления оборудования  2..4  недели после поступления авансового

платежа на р/сч Исполнителя.

2	Гарантия на оборудование - 24 месяца с момента отгрузки  с нашего склада.

3	Доставка оборудования осуществляется транспортом  Заказчика.

Размеры и вес в упаковке

| Аппарат | Кол-во в тарном месте | Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | Вес, кг |  | объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Брутто | Нетто |  |
| ПФЦ-3000 | 1 | 2050 | 970 | 1070 | 106 | 88 | 2,127695 |
| Кассета Ø560х750 | 1 | 600 | 600 | 1200 | 16 | 15 | 0,432 |
| Кассета Ø560х750 | 1 | 600 | 600 | 1200 | 16 | 15 | 0,432 |
|  |  |  |  | вес общий,кг | 138 | объем общий, м³ | 2,991695 |

Вы всегда можете у нас приобрести:

- Фильтровальные кассеты

- Мешки пылесборный  0,3 м³

- Контейнеры пылесборные (биг-бег), 0,9 м³ (для ПФЦ-8000, ФЦ)

- Ремни с пружинным замком

- Коллекторы, переходы, бандажи

- Гибкие полиуретановые шланги, алюминиевые трубы, хомуты

- Рабочие колеса

- Мотор-редукторы, электродвигатели